实验室中央纯水系统用户使用说明

一、在线水质标准及收费标准

| 水质名称 | 电阻率(MΩ-cm@25℃) | TOC (ppb) | 细菌 (CFU/ml) | *内毒素 (EU/ml) | 收费标准 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级水 （RO水） | >0.05 | <10 | <10 | <0.03 | 0.2元/升 | 洗涤机、洗碗机、高压灭菌器、常规理化分析实验 |
| 二级水 （去离子水） | >1 | <50 | <100 | 不适用 | 0.3元/升 | 临床分析仪、电化学、样本稀释、介质制备、放射免疫测定 |
| 一级水 （超纯水） | >18 | <200 | <1000 | 不适用 | 0.6元/升 | HPLC、GC、AAS、免疫细胞化学、哺乳动物细胞培养、植物组织培养 |

*仅适用于生命科学性的关键应用

二、取水地点

牧医楼1-5楼均设有取水间， 其中2-5楼的取水间为牧医楼用户专用，1楼118室的取水间为学校各相关单位用户共同使用，IC卡可做取水间门禁卡使用。

三、缴费流程及方式

1.用户到主楼724室填写“东北农业大学校内往来资金结算票据”；

2.用户持“东北农业大学校内往来资金结算票据”到经费负责人、经费主管院长处签字、盖章（在“票据”背面）；

3.用户到计财处办理转账业务；

4.用户持盖有计财处“转账收讫”章的“东北农业大学校内往来资金结算票据”到主楼724室领取水票或持纯水IC卡充值；

四、取水方式

1.持有水票的用户，可以拨打免费送水电话18245043564；

2.持有纯水IC卡的用户，可以到牧医楼118室自助取水。

五、注意事项

1.纯水IC卡只能用于牧医楼取用纯水使用，用户务必自行妥善保管所持纯水IC卡，如有丢失或损坏，请立即到主楼724室挂失补办。

2.对水质有较高或特殊要求的用户，用水前须经检测，符合其要求后方可使用，避免因存储、运输等因素导致水质标准下降而影响教学科研工作（对PH值有特殊要求者，请自行测试达到实验要求后方可使用）。

3.送水不换水桶，需自备储水桶盛装配送水。为保证一级水(超纯水)水质，建议使用纳米材质的专用水桶(可到国有资产管理处租用)，且不宜长时间存放。

4.不予以赊欠水费，请各相关单位及用户根据需要提前缴费，并存储至纯水IC卡内或购置水票。

5.用水量较大的用户，请提前备水以错开用水高峰。

六、联系方式

实验室中央纯水系统负责人：刘老师  联系电话：55191402  13836149251

送水员：王师傅    联系电话：18245043564