## Sheet1 (2)
附件1：第一期大型仪器设备使用操作培训内容安排简介
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 主要应用 | 时间 | 培训内容 | 地点 | 工程师联系方式
1 | 形态分析仪（液相色谱原子荧光联用仪） | 北京海光 | LC-AFS6500 | 环境样（水、土壤以及废弃物、空气样品）的检测、食品卫生检测、地面水、地下水和饮用水中的金属和非金属元素的定量分析、城市给排水检测、地质普查、冶金样品检测、药品及临床检测、化妆品检测、钢铁。Hg,Se,Pb,Ge,Sn,Te,Bi,Sb,Cd,Zn等十二种元素的痕量总量测定及价态分析。 | 理论讲解：3月4日13:30-14:30 | 仪器原理、结构及注意事项。 | 研究生楼653教室 | 徐工13331196201
[5 empty] | 上机操作：3月4日14:50-18:00 | 硬件介绍、软件操作、样品测试。 | 公共基础实验楼151室
2 | 生物分子相互作用系统 | Fortrbio | Octet RED96 | 用于生物大分子的结构功能研究以及活性浓度定量分析。生物农业、食品、生命科学及生物制药、分子育种、品种改良、信号通路、基因调控、诊断抗体研发、疫苗研发领域的新型研究手段。检测对象包括各类生物分子，包括蛋白质、核酸、多肽、糖、小分子化合物、细菌、病毒及细胞等。 | 理论讲解：3月5日08:30-11:30 | 技术原理、应用实例、实验设计、仪器硬件及原件介绍。 | 研究生楼653教室 | 张工13811484524
[5 empty] | 上机操作：3月5日13:30-16:00 | 仪器软硬件使用介绍、做亲和力检测实验、仪器使用注意事项及日常维护保养。 | 公共基础实验楼115室
3 | 微波消解仪 | Milestone | ETHOS UP | 在酸碱的作用下，利用微波能量，把食品、药品、农产品等等有机物质C、H、O、N变成二氧化碳、水和五氧化二氮等，其他的金属形成金属离子。 | 理论讲解：3月5日13:30-14:10 | 微波消解的作用原理和应用背景。 | 研究生楼653教室 | 赵工13998237761
[5 empty] | 上机操作：3月5日14:30-15:30 | 针对特定样品进行消解实验。 | 公共基础实验楼143室
4 | 氨基酸分析仪 | HITACHI | LA8080 | 采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法，对蛋白质水解液及各种游离氨基酸的组分含量进行分析，主要用于食品、营养、植物动物氨基酸分析。 | 理论讲解：3月7日09:30-11:30 | 1、氨基酸分析仪各个部件作用及设计原理和特点； 2、样品前处理方法； 3、试剂配制方法。 | 研究生楼653教室 | 陈工13898200386
[5 empty] | 上机操作：3月7日13:30-16:30 | 1、样品测试仪器设置； 2、数据处理。 | 公共基础实验楼141室
5 | 全自动气体吸附分析仪 | Quantachrom | Autosorb-Iq | 多孔材料或者粉体材料的比表面积和孔径分布测定。 | 理论讲解：3月7日13:30-15:00 | 仪器测试原理、数据分析。 | 研究生楼653教室 | 贾工15542350689
[5 empty] | 上机操作：3月7日15:30-17:30 | 硬件介绍、样品分析、软件操作、注意事项。 | 公共基础实验楼147室
6 | 总有机碳分析仪 | Elementar | Vario TOC | 用于饮用水、医药用水、工业废水、海水、土壤等样品的总有机碳分析。 | 理论讲解：3月8日08:30-09:30 | 仪器原理及维护。 | 研究生楼653教室 | 常工 13701384700
[5 empty] | 上机操作：3月8日09:50-12:00 | 仪器操作。 | 公共基础实验楼147室
7 | 紫外/可见分光光度计 | PerkinElmer | Lambda850 | 液体/固体样品在紫外/可见光波段透过率、吸光度、反射率、颜色、雾度等光学性质的测定。 | 理论讲解：3月11日09:00-10:00 | 原理与应用。 | 研究生楼653教室 | 刘工13936276900
[5 empty] | 上机操作：3月11日10:30-12:00 13:30-15:00 | 软件培训与上机操作。 | 公共基础实验楼139室
8 | 非损伤微测系统 | 扬格 | NMT100 | 活体、原位、非损伤测量；实时、动态测量；离子、分子、双传感器测量；采购相对应耗材后可测离子/分子: Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、Cd2+、NH4+、NO3-、O2、H2O2、IAA。 长时间持续测量；无需标记；不用提取样品；可测样品种类繁多； 整体、器官、组织、细胞都可以检测；立体3D流速测量； 应用领域 植物学:1、植物抗盐、抗逆等逆境研究；2、蛋白功能研究；3、植物发育研究；4、光合呼吸作用研究；5、植物营养研究与检测；6、植物与微生物相互作用研究；7、重金属污染与治理研究；8、植物发育调节机制研究； 动物医学:1、生理调控研究；2、糖尿病研究；3、神经研究；4、肿瘤药物抗药性研究；5、药理研究与药效评价；6、骨骼研究；7、（干）细胞凋亡活体检测与研究； 微生物学：细胞膜的研究； 环境科学：生态环境监测与分析研究； 非损伤微测技术与其他技术的结合应用：1、非损伤微测技术与激光共聚焦技术结合的优势；2、非损伤微测技术与膜片钳技术的区别与结合。 | 理论讲解：3月12日09:00-11:30 | 技术应用。 | 研究生楼653教室 | 叶工18501056715
[5 empty] | 答疑：3月12日11:30-12:00 | 问题解答。 | 公共基础实验楼139室
9 | 离子色谱仪 | Metrohm | 930 | 用于饮用水、矿泉水、地下水、污水、食品，石油化工产品等的无机阴离子及阳离子，糖类，有机酸等成分。 | 理论讲解：3月15日09:00-10:30 | 仪器原理、结构、功能、技术特点。 | 研究生楼653教室 | 李工15104661683
[5 empty] | 上机操作：3月15日13:30-16:30 | 标准品验证，测试实际样品，日常维护，注意事项等。 | 公共基础实验楼141室
10 | 液相色谱串联三重四极杆复合线性离子阱质谱仪 | ABSciex | QTRAP5500 | 1、以定量检测分析为主，在定量监测的同时能够实现定性确证；一针进样同时完成定量和定性分析 2、可以实现一级/二级/三级/多级碎裂 3、定量分析符合最新国标及各种行业标准 4、定性分析时500倍的提升定性灵敏度 | 理论讲解：3月18日 08:30-11:30 13:30-16:30 | QTRAP质谱的基本理论。 | 研究生楼653教室 | 李工18501662190
[5 empty] | 上机操作：3月19日 08:30-16:30 3月20日 08:30-16:30 | 硬件软件的使用、标准曲线及样品测定、数据处理等。 | 公共基础实验楼149室

## Sheet1
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 主要功能及应用领域 | 技术原理 | 时间 | 培训内容 | 地点 | 工程师联系方式 | 上机准备 | 备注 | 工程师
1 | 全自动高精度液相色谱原子荧光联用仪 | 北京海光 | LC-AFS6500 | 1、环境样（水、土壤以及废弃物、空气样品）的检测、食品卫生检测、地面水、地下水和饮用水中的金属和非金属元素的定量分析、城市给排水检测、地质普查、冶金样品检测、药品及临床检测、化妆品检测、钢铁。As,Hg,Se,Pb,Ge,Sn,Te,Bi,Sb,Cd,Zn等十二种元素的痕量总量测定及价态分析 2、LC-AFS液相色谱原子荧光联用仪是目前国内重金属价态分析形容的主要方向和重要的检测手段，为资源共享的校级实验教学示范中心，学生涉及资环、食品、生科、农学、动科、动医、化学等多个院系，二十余个专业，仪器的购置能够极大提升本科和研究生的教学质量与水平，扩大教学范围，提升本科生的基本实验技能，培养科研兴趣，为高等学校输送更多的高素质、高能力、高科技人才。另外，由于价格等因素，一些院校目前还没有条件采购，如果购买可以租赁或者合作研究的形式展开校外合作，充分发挥仪器效能。 | LC-AFS 技术是一种将痕量元素的不同形态或价态进行分离后再分别检测的分析技术。同一元素不同的化学形态具有完全不同的化学和毒理性质，当前，分析化学发展趋势是要求鉴别和准确定量元素的化学形态，而不仅仅是元素总量的测定。LC-AFS 系列液相色谱-原子荧光联用仪整体上分为两部分，分别是形态一体化装置和原子荧光光度计（检测器）。形态一体化装置集进样单元、输液单元、分离单元、紫外消解、柱温控制和蒸气发生系统于一体；检测器部分是一套完整的原子荧光光度计，可单独进行总量分析。对样品中元素的不同形态进行提取净化后，经LC 在线分离，通过紫外在线消解成无机形态，与还原剂反应产生气态化合物，通过原子荧光进行测定。 | 理论讲解：3月4日13:30-14:30 | 仪器原理、结构及注意事项 |  |  |  | 3月1日下午1点30分安装调试
[6 empty] | 上机操作：3月4日14:50-18:00 | 硬件介绍、软件操作、样品测试
1 | 生物分子相互作用系统 | Fortrbio | Octet RED96 | 于生物大分子的结构功能研究以及活性浓度定量分析.生物农业、食品、生命科学及生物制药、分子育种、品种改良、信号通路、基因调控、诊断抗体研发、疫苗研发领域的新型研究手段。检测对象包括各类生物分子，包括蛋白质、核酸、多肽、糖、小分子化合物、细菌、病毒及细胞等等 | 生物膜干涉技术（BLI） | 理论讲解：3月5日8:30-11:30 | 技术原理、应用实例、实验设计、仪器硬件及原件介绍 |  |  |  | 需要多媒体室 | 张甲 13811484524
[6 empty] | 上机操作：3月5日13:30-16:00 | 仪器软硬件使用介绍、做亲和力检测实验、仪器使用注意事项及日常维护保养 |  |  |  | 人多可以分组，每组不要超过10人
1 | 微波消解仪 | Milestone | ETHOS UP | 在酸碱的作用下，利用微波能量，把食品、药品、农产品等等消化成金属离子的酸容易 应用范围：食品、药品、乳品、农产品、植物样品、污水、矿物样品、生物样品等等 | 极性分子吸收微波能量，使运动加剧，在酸碱的作用下，使键合发生断裂，有机物质C、H、O、N变成二氧化碳、水和五氧化二氮等，其他的金属形成金属离子。 | 理论讲解：3月5日13:30-14:10 | 微波消解的作用原理和应用背景 |  |  | 赵工13998237761
[6 empty] | 上机操作：3月5日14:30-15:30 | 针对特定样品进行消解实验
1 | 氨基酸分析仪 | HITACHI | LA8080 | 食品、营养、植物动物氨基酸分析 | 1、各个部件介绍和使用注意事项 2、试剂自行配制方法 3、上机操作 4、特点 | 理论讲解：3月7日9:30-11:30 | 1、氨基酸分析仪各个部件作用及设计原理和特点 2、样品前处理方法 3、试剂配制方法 |  |  | 陈工13898200386
[6 empty] | 上机操作：3月7日13:30-16:30 | 1、样品测试仪器设置 2、数据处理
1 | 全自动气体吸附分析仪 | Quantachrom | Autosorb-Iq | 多孔材料或者粉体材料的比表面积和孔径分布测定 | 借助于气体吸附原理（典型为氮气）可进行等温吸附和脱附分析，任何固体表面都能进行自发吸附,因为一个氮气分子的横截面积是已知的, 当固体表面吸附氮气时,只要能获得恰好发生单层氮气分子吸附需要的氮气分子数目或氮气的量,即可计算一层氮气分子覆盖的面积即样品的表面积,表面积与样品质量的比即是比表面积,而仪器根据静态体积法能够测试发生单层吸附时需要的氮气的量,同时氮气分子的直径是已知的,在完成单层吸附后,氮气继续进行多层吸附,在固体表面的孔隙中发生有序排列,根据不同压力下氮气的吸附量及氮气分子的直径,根据BJH方程即可计算固体表面的孔径。 | 理论讲解：3月7号 13:30-15:00 | 仪器测试原理、数据分析
[6 empty] | 上机操作：3月7号 15:30-17:30 | 硬件介绍、样品分析、软件操作、注意事项 |  |  | 贾工15542350689
1 | 总有机碳分析仪 | Elementar | Vario TOC | 被广泛应用于饮用水、医药用水、工业废水、海水、土壤等样品的总有机碳分析 | 将试样连同高纯氧气分别导入高温燃烧管（850℃）中。经高温燃烧管的样品受高温催化氧化，使有机化合物和无机碳酸盐均转化为二氧化碳。通过红外检测器（NDIR）检测,总碳和总无机碳的差值，即为总有机碳。 | 理论讲解：3月8日8:30-9:30 | 仪器原理及维护 |  | 安装时间：3月6日、3月7日 | 常工 13701384700
[6 empty] | 上机操作：3月8日9:50-12:00 | 仪器操作
1 | 紫外/可见分光光度计 | PerkinElmer | Lambda850 | 液体/固体样品在紫外/可见光波段透过率、吸光度、反射率、颜色、雾度等光学性质的测定，应用在化学、光学、材料、建筑、光电、电子等行业。 | 光源产生的复合光，经过光栅分光得到某一具体波长的单色光，该单色光被斩波器偏转交替射向样品池和参比池，透过的光被检测器所检测得到测试结果。 | 理论讲解：3月11日9点-10点 | 原理与应用 |  |  | 刘工13936276900
[6 empty] | 上机操作：3月11日10:30-12:00；13:30-15:00 | 软件培训与上机操作 |  | 10点半-12点软件培训，仪器负责人、主要使用人必须参加； 13点-14点半上机操作
1 | 非损伤微测系统 | 扬格 | NMT100 | 功能： 活体、原位、非损伤测量 实时、动态测量 离子、分子、双传感器测量 采购相对应耗材后可测离子/分子: Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、Cd2+、NH4+、NO3-、O2、H2O2、IAA。 长时间持续测量 无需标记 不用提取样品 可测样品种类繁多 整体、器官、组织、细胞都可以检测 立体3D流速测量 应用领域 植物学 （1）植物抗盐、抗逆等逆境研究 （2）蛋白功能研究 （3）植物发育研究 （4）光合呼吸作用研究 （5）植物营养研究与检测 （6）植物与微生物相互作用研究 （7）重金属污染与治理研究 （8）植物发育调节机制研究 动物医学 （1）生理调控研究 （2）糖尿病研究 （3）神经研究 （4）肿瘤药物抗药性研究 （5）药理研究与药效评价 （6）骨骼研究 （7）（干）细胞凋亡活体检测与研究 微生物学 （1）细胞膜的研究 环境科学 （1）生态环境监测与分析研究 非损伤微测技术与其他技术的结合应用 （1）非损伤微测技术与激光共聚焦技术结合的优势 （2）非损伤微测技术与膜片钳技术的区别与结合 | 通过Nernst方程和Fick’s第一扩散定律公式J = - D • dc/dx。 | 理论讲解：3月12日9：00-11：30 | 技术应用 |  |  | 叶工：18501056715
[6 empty] | 答疑：3月12日11:30-12:000 | 解答问题
1 | 离子色谱仪 | Metrohm | 930 | 仪器应采用当前最先进的技术，可分析饮用水、矿泉水、地下水、污水、食品，石油化工产品等的无机阴离子及阳离子，糖类，有机酸等成分。离子色谱在高校中主要应用在水质检测和食品检测两个方向，水中常规无机阴阳离子检测，食品中的添加剂，糖，氨基酸等检测，水 | 离子色谱是高效液相色谱的一种，故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱，其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量，进样体积很小，用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。 样品充满进样阀的样品环，泵会压着洗脱液把样品环中的样品泵进分离柱，由于样品中各种不同离子之间的交换和保留能力不同(离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离),从分离柱出来后就有了先后顺序进入抑制器，通过抑制器把洗脱液转变成电导值很低的物质进入检测器，信号通过软件被电脑接收后处理成直观的数据和谱图,通过样品谱图与标准样品谱图的比较，可以定性定量分析出样品中各组分组成和他们的浓度。 | 理论讲解：3月15日9-10:30 | 理论讲解内容：仪器原理，结构，功能，技术特点 |  |  | 李工15104661683
[6 empty] | 上机操作：3月15日13:30-16:30 | 上机操作内容：标准品验证，测试实际样品，日常维护，注意事项等
1 | 液相色谱串联三重四极杆复合线性离子阱质谱仪 | ABSciex | QTRAP5500 | 1、以定量检测分析为主，在定量监测的同时能够实现定性确证；一针进样同时完成定量和定性分析 2、可以实现一级/二级/三级/多级碎裂 3、定量分析符合最新国标及各种行业标准 4、定性分析时500倍的提升定性灵敏度 | QTRAP质谱系统是AB Sciex公司推出的具有革新性设计的液相色谱-串联质谱系统。它把三重串联四极杆技术和线性离子阱质谱技术首次结合在一起，既保留了串联四极杆质谱仪的优点如母离子扫描（PS）、中性丢失扫描（NL）以及MRM高灵敏度定量功能，又克服了传统3D离子阱质谱仪的缺点如低质量截止点（1/3效应）、“空间电荷效应”、碰撞效率低、定量性能差等问题；它是一台集优异定性功能与定量功能于一体的质谱系统。 | 理论讲解：3月18日 8:30-11:30；13:30-16:30 | QTRAP质谱的基本理论 |  |  | 李志远18501662190
[6 empty] | 上机操作：3月19日 8:30-16:30；3月20日 8:30-16:30 | 硬件软件的使用；标准曲线及样品测定；数据处理等